# Bestektekst U5

Automatisch gespoeld urinoir met urinedetectiesensor in de sifon en overloopbeveiliging. Voeding 100 - 240V via AC-adapter of 6V batterij.

Kenmerken:

- Accurate gebruiksherkenning door detectie van urine- en waterniveau in de sifon 
d.m.v. Tuned Rf technology.

- Automatisch spoelen na gebruik

- Geen foute spoelingen door detectie van het gebruik in plaats van de gebruiker

- Sensor aan de buitenkant van de sifon

- Vandaalbestendig spoelsysteem, onzichtbaar voor de gebruiker

- Contactloze detectie voor onderhoudsvrije gebruiksherkenning

- Waterslot monitoring en automatisch waterslotherstel

- Automatische spoelstop bij verstopte afvoer of afvoerleidingen

- 3 spoelprogramma's: eco, normaal, maximum (0,8L; 1,5L; 3L)

- Hygiënespoeling indien niet gespoeld gedurende 24 uur

- Automatische kalibratie

- E-module IP67

Leveringsomvang:

- Urinoir

- Fixatiemateriaal voor het urinoir

- E-module

- Urinoirsifon met sensorstrips

- 6V magneetventiel

- Hoekstopkraan met filter

- Flexibele slang met rubberen manchet voor aansluiting op urinoirinlaat

- Netstroomadapter of CR-P2 6V batterij

Technische data:

- EN80, EN13407, EN15091

- Materiaal urinoir: wit keramiek

- Aansluiten op 100 - 240V, 50 - 60 Hz netstroom OF CR-P2 6V batterij

- Watertoevoeraansluiting: 1/2 "

- Afvoeraansluiting: ø50mm

- Achterinlaat en horizontale afvoer

- Afmetingen: 310x550x315mm (BxHxD)

- Gewicht: 14 kg